ПАСПОРТ

программы  энергосбережения

| Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Разработчик программы |  |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2021-2026 г.г. |
| Исполнители | Ответственные работники МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР |
| Источники финансирования | Средства бюджета Управления образования администрации Ярославского Муниципального района |
| Контроль за выполнением |  |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования школы, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования Центра показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической энергии. Нерациональное использование энергии   приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей Центра, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии, снижение финансовой нагрузки на бюджет Администрации ЯМР за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

1. Создание в 2021 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат к 2023 году на потребление Центра ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

Программа предусматривает:

1.   Систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2. Организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3.   Организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4.    Разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР  определяет стратегию энергосбережения в Центре, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований Центра, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет завхоз МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР

Программные мероприятия предусматривают:

    создание системы управления эффективностью использования  энергии;

    организационные проекты энергосбережения

7. Приоритетные технические направления

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

       создание системы контроля и управления распределением электроэнергии;

      применение современных  распределительных сетей.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021 - 2026 гг.

9.  Необходимые условия для запуска программы

         проведение предварительного энергоаудита;

         100% оснащение объектов приборами учета энергии и энергоресурсов.

10.  Основные направления программы

• Централизованная замена ламп на энергосберегающие; Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий.

• Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

• Рационализация расположения источников света в помещениях;

• Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях);

• Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

• Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.  Обучение обслуживающего персонала  способам и условиям энергосбережения.

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов | До 01.02.2021 | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 2 | Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Ежедневно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 3 | Проводить анализ потребления энергоресурсов в Центре | Ежемесячно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 4 | Проводить сверку данных приборов учета и счетов поставщиков | Ежемесячно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 5 | Своевременно осуществлять замену кранов, технологического оборудования, не допускать утечек воды | По мере необходимости | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 6 | Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования оборудования | По мере необходимости | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 7 | Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | Постоянно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 8 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности | Постоянно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 9 | Осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | Постоянно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 10 | Своевременно передавать данные показаний приборов учета | Постоянно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 11 | Проводить инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществлять ежедневный контроль за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом | Постоянно | Директор Н.А. Михайлова |
| 12 | Провести уроки бережливости, классные часы, акции по вопросам экономии энергоресурсов | В течение года | Педагоги дополнительного образования |
| 13 | Соблюдать графики светового режима в помещении Центра на территории | Постоянно | Завхоз Л.В. Коростылева Педагоги дополнительного образования |
| 14 | Организовать в творческих объединениях детские посты бережливости | Постоянно | Педагоги дополнительного образования |
| 15 | Проводить сравнительный анализ затрат на потребление электроэнергии | Постоянно | Завхоз Л.В. Коростылева |
| 16 | Ежегодное техническое обслуживание системы отопления, промывка, опресовка. | Ежегодно, июнь-июль | Директор Н.А. Михайлова |

12.Ожидаемый результат

Программа энергосбережения в МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР обеспечит перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на  ЭР.

Приложение 1.

Мониторинг расхода энергоресурсов

| Год | Показания | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
|  | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |